CRDB BANK BURUNDI S.A.

("CRDB")

DEMANDE DE PROPOSITION

("RFP")

" LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE 250 KVA POUR LE COMPTE DE LA CRDB BANK BURUNDI S.A"

Le contenu de ce document est strictement confidentiel. Vous êtes autorisé à utiliser ce document uniquement dans le cadre de la préparation d'une réponse à cette demande de CRDB UNIQUEMENT"

Il est interdit de faire des copies et d’utiliser ce document sans l'autorisation écrite expresse du DEMANDEUR. Le contenu reste la propriété de CRDB BANK BURUNDI S.A.

L'adresse du demandeur est la suivante

CRDB BANK BURUNDI S.A.

Siège social,

Rohero I, Chaussée du Prince Louis Rwagasore, No 490/A

BP 254, Bujumbura, Burundi

Tél. : +257 (0) 22 277 769

Email : mtcburundi@crdbbank.co.bi

Site web : http://www.crdbbank.co.bi

Veuillez faire part de vos préoccupations en toute confidentialité concernant toute pratique inacceptable de la part d'un membre du personnel de la Banque impliqué dans cet appel d'offres par le biais des canaux suivants :

whistleblowing@crdbbank.co.bi

ANNEXE A L'APPEL D'OFFRES - RESUME DU PLAN D'APPROVISIONNEMENT

| Sl. No. | Détails | Détails Date (heure) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date d'émission du document d'appel d'offres | 08/01/2024 |
| 2 | Date limite de soumission des demandes de renseignements | 14/01/2024 |
| 3 | Date limite d'envoi du document d'appel d'offres | 14/01/2024 |
| 4 | Date et heure limites pour la soumission de la demande de propositions/offres | 20/01/2024 à 12h00 |
| 5 | Date et heure d’ouverture des offres | 20/01/2024 à 15h00 |

- LA DEMANDE

1.1	Invitation

Vous, votre société, êtes invités par la présente à soumettre une Proposition pour, " LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE 250 KVA POUR LE COMPTE DE LA CRDB BANK BURUNDI S.A Vous utiliserez cette proposition comme base de décision concernant l'appel d'offres pour LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE 250 KVA POUR LE COMPTE DE LA CRDB BANK BURUNDI S.A

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.2	Calendrier de la prise de décision

L'heure et la date de clôture de la réception des propositions écrites sont fixées au 20/01/2024 à 12h00 , date à laquelle votre proposition doit être envoyée par courrier électronique uniquement à l'adresse autorisée dans la communication : mtcburundi@crdbbank.co.bi.  L'objet du courrier électronique doit être indiqué comme suit : OFFRE POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE 250 KVA POUR LE COMPTE DE LA CRDB BANK BURUNDI S.A." CRDB BANK BURUNDI S.A. se réserve le droit de rejeter toute proposition reçue après la date et l'heure limites.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.3	Divulgation des motifs

CRDB BANK BURUNDI S.A. se réserve le droit de ne pas divulguer les raisons pour lesquelles elle a pris les décisions résultant de cet appel d'offres.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.4	Intégralité de la proposition

Il vous est expressément demandé, dans votre proposition, de répondre par écrit à chacun des points des sections 1 et 2 du présent appel à propositions, dans cet ordre et en conservant ce système de numérotation. Vos réponses peuvent consister en "Accepté" ou "Refusé", accompagnées, le cas échéant, d'une déclaration connexe ou justificative.

Il vous est également demandé, dans votre proposition, de répondre par écrit à chacun des points des sections 3 et 4 du présent appel à propositions, dans cet ordre et en conservant le système de numérotation.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.5	Langue

Les candidats sont priés de soumettre leur proposition en Français ou en Englais.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.6	Nombre de copies

Vous êtes priés de soumettre un jeu complet crypté par mot de passe de votre proposition/offre et de venir avec les mots de passe lors de la journée d'ouverture. Une copie électronique, au format MS-Word, est demandée, étant entendu que le document électronique aura un statut officiel.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.7	Format de la proposition

La proposition ne doit cependant pas se limiter à fournir les éléments suivants :

- Proposition technique couvrant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles énoncées à la section 2 du présent appel d'offres.

- Proposition financière pour la fourniture du service visé, telle que décrite dans la section relative à la tarification du présent appel d'offres.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.8	Fausses déclarations

Le processus de prise de décision de CRDB Bank Burundi S.A. reposera en grande partie sur les informations que vous aurez fournies. S'il s'avère que certaines de ces informations sont incomplètes, fausses ou trompeuses, la CRDB Bank Burundi S.A. se réserve le droit de rejeter l’offre.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.9	Accès à CRDB BANK BURUNDI S.A.

Vous pouvez avoir besoin d'accéder à des personnes, des départements ou des bâtiments de CRDB Bank Burundi S.A. afin d'obtenir des informations supplémentaires pour la préparation de votre réponse à cet appel d'offres. Vous êtes priés de prendre ces rendez-vous via l’adresse électronique suivante : BURUNDI_PROCUREMENT@crdbbank.co.tz

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.10	Intégralité de la proposition

Vous êtes tenu de fournir à CRDB Bank Burundi S.A. une proposition précise et complète telle que demandée plus en détail ci-dessous. Si vous estimez que lesdites demandes sont incomplètes ou ambiguës, il vous incombe d'obtenir des éclaircissements de la part du demandeur dans les délais fixé dans le présent document.

CRDB Bank Burundi S.A. pourrait s’il s’avère nécessaire exiger des clarifications sur toute omission ou erreur de la part du soumissionnaire.

Vous devez faire une déclaration sans équivoque à cet effet dans votre proposition, car CRDB Bank Burundi S.A. exigera qu'un tel engagement soit inclus dans tout accord contractuel qui pourrait résulter du processus de sélection.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.11	Contact officiel pour l'appel d'offres

Dès la publication de cet appel d'offres, toutes les communications des fournisseurs concernant cet appel d'offres doivent être adressées au demandeur de l'appel d'offres. Tout contact non autorisé concernant cet appel d'offres avec d'autres employés de la CRDB Bank Burundi S.A. peut entraîner la disqualification. Toute communication orale sera considérée comme non officielle et sans aucun engagement pour CRDB Bank Burundi S.A. Seules les déclarations écrites émises par le demandeur de l'appel d'offres seront considérés comme officielles.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.12	Influence

Il est spécifiquement porté à votre attention que toute tentative d'influencer le processus de prise de décision de la CRDB BANK BURUNDI S.A. en dehors du Comité d'attribution des Marches, peut conduire à la disqualification.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.13	Coûts et sélection

Tous les coûts encourus par vous pour préparer la Proposition et fournir toute information supplémentaire à la CRDB Bank Burundi S.A. sont à charge du soumissionnaire. L'émission de cet appel d'offres n'oblige pas la CRDB Bank Burundi S.A. à accepter les propositions qui en résultent. La CRDB Bank Burundi S.A. ne prend aucun engagement, implicite ou autre, que ce processus d'appel d'offres aboutira à une transaction commerciale avec un ou plusieurs fournisseurs.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.14	Contracts

Si vous êtes retenu et sélectionné, vous devrez signer le contrat, qui sera conforme au modèle standard de la banque la CRDB Bank Burundi S.A, et aucun autre modèle ne sera autorisé, à l'exception du document contractuel qui sera fourni par la CRDB Bank Burundi S.A.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.15 Respect des obligations fiscales

Veuillez noter que la proposition de prix que vous fournirez dans le cadre du présent appel d'offres sera conforme aux exigences de la législation fiscale de la République du Burundi, qui comprendra, sans s'y limiter, l'impôt à la source et la TVA.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.16	Attribution du marché.

CRDB Bank Burundi S.A. se réserve le droit de désigner plus d'un fournisseur pour tous les services. Dans le cas où ce contrat serait scindé, les prix proposés dans votre proposition devraient être maintenus. S'il y a des différences de prix en fonction de l'activité attribuée, cela doit être clairement indiqué dans votre proposition.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

1.17         Les demandes de renseignements doivent nécessairement être exigées, veuillez les soumettre dans le format suivant :

| No. | Référence(s) de l'appel d'offres (section et page) Numéro (s) de page | Contenu de l'appel d'offres nécessitant des éclaircissements | Points d’éclaircissement |
| --- | --- | --- | --- |

#### La Banque n'est pas tenue de s'assurer qu'elle a bien reçu les demandes des soumissionnaires. La Banque ne peut répondre à aucune demande de clarification après la date et l'heure indiquées.

#### 1.18     Réponses aux questions préalables à l'appel d'offres et émission d'un rectificatif

#### a. La Banque répondra en temps voulu à toutes les questions. Toutefois, la Banque ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exhaustivité ou à l'exactitude des réponses données de bonne foi, et elle ne s'engage pas à répondre à toutes les questions posées par les soumissionnaires.

#### b. À tout moment avant la date limite de réception des offres, la Banque peut, pour quelque raison que ce soit, de sa propre initiative ou en réponse à une clarification demandée par un soumissionnaire potentiel, modifier le document d'appel d'offres au moyen d'un rectificatif.

#### c. Le rectificatif (le cas échéant) et les réponses aux questions posées par tous les soumissionnaires seront envoyés par courrier électronique à l'adresse BURUNDI_PROCUREMENT@crdbbank.co.tz

#### d. Tout rectificatif de ce type sera réputé être incorporé dans le présent appel d'offres.

#### e. La demande doit également indiquer clairement le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du soumissionnaire.

#### 1.19     Ouverture de l'offre

L'ouverture se fera dans les enceintes du Siège de la CRDB Bank Burundi S.A en présence des représentant des soumissionnaires qui le souhaitent.

1.20    Validité de l'offre.

L'offre soumise par les soumissionnaires doit être valable pour une période minimale de 120 jours à compter de la date de soumission de l'offre.

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

#### 1.21     Authentification des offres

L’offre de soumission doit être signée par une personne autorisée de l‘entité soumissionnaire

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

### 1.22     Ecarts

### Le soumissionnaire peut être appeler à apporter des modifications au contenu du document d'appel d'offres. Il convient de noter qu'une fois les écarts fournis, le soumissionnaire n'est pas autorisé à les retirer.

### Le comité d'évaluation des propositions les évaluera et les classera comme "écart important" ou "écart non important". En cas d'écarts importants, le comité sera habilité à rejeter l'offre.

### Processus d'évaluation

- Le comité d'évaluation de la Banque évaluera les offres soumises ainsi que tous les documents et pièces justificatives. L'impossibilité de présenter les documents justificatifs requis peut entraîner le rejet de l'offre.

- La décision du comité d'évaluation concernant l'évaluation des offres est définitive. Aucune correspondance ne sera échangée avec le comité en dehors du processus d'évaluation.

- Le comité d'évaluation peut demander au Comité d’attribution de Marchés des réunions/présentations avec les soumissionnaires afin d'obtenir des éclaircissements sur leurs propositions.

- Le Comité d'évaluation se réserve le droit de rejeter tout ou partie des propositions sur la base d'écarts éventuels.

- Chacune des offres sera évaluée selon les critères et les exigences spécifiés dans le présent document d’appel d'offres.

### 1.24     Garantie bancaire de bonne fin (le cas échéant)

La Bank exigera du soumissionnaire sélectionné qu’il fournisse une garantie bancaire de bonne exécution dans les 15 jours suivant la notification de l’adjudication; La garantie de performance est valable jusqu’à  l’achèvement du projet. La garantie de bonne exécution est assortie d’un délai de réclamation de douze mois à compter de la dernière date de validité.  Le soumissionnaire sélectionné sera responsable de la prolongation de la date de validité et de la période de réclamation de la garantie de bonne exécution au fur et à mesure qu’elle est due en raison de la non-achèvement du projet et de la période de garantie. Dans le cas où l’enchérisseur sélectionné ne soumet pas la garantie d’exécution dans le délai imparti, la Banque peut, à sa discrétion, annuler l’ordre passé sur l’enchérisseur sélectionné sans donner de préavis.

### 1.25    Non-respect des conditions de l'appel d'offres

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

Le fait que le soumissionnaire retenu n'accepte pas le projet d'accord juridique et les conditions générales de l'appel d'offres constitue un motif suffisant pour annuler l'adjudication, auquel cas la Banque peut attribuer le marché au soumissionnaire suivant le mieux disant ou relancer l’appel d’offre. L'une des conditions ci-jointes s'appliquera à votre contrat en fonction de la nature du projet (matériel, biens ou services).

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

- Formulaires d'enregistrement des fournisseurs et de diligence raisonnable.

Remplir obligatoirement tous les formulaires d’enregistrement du soumissionnaire ainsi que les documents KYV qui vous seront fournis par la CRDB Bank Burundi S.A, sur demande à l’adresse email BURUNDI_PROCUREMENT@crdbbank.co.tz

| Accepté | Refusé |
| --- | --- |

Pendant la procédure d'appel d'offres et la phase d'exécution du contrat, toutes les plaintes (non frauduleuses) doivent être adressées à BURUNDI_PROCUREMENT@crdbbank.co.tz  et toutes les fraudes, corruptions, pots-de-vin et autres problèmes connexes doivent être adressés à : whistleblowing@crdbbank.co.bi

- DÉCLARATION D'EXIGENCE

La Banque recherche un fournisseur pour la "PRESTATION DE SERVICES POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE 250 KVA POUR LE COMPTE DE LA CRDB BANK BURUNDI S.A L'exercice vise à faire appel au fournisseur le plus qualifié et le plus compétitif pour réaliser le projet de la conception et la supervision de ce projet.

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES

La CRDB Burundi a été créée par et a commencé ses opérations en novembre 2012. Le CRDB Burundi, à travers ses plans budgétaires annuels 2024, a prévu de construire son bâtiment bancaire situé dans la ville de Gitega dans le cadre de sa stratégie d'expansion de son réseau d'affaires. Il est prévu qu'une partie de ces fonds soit utilisée pour faciliter les services de consultation pour la conception et la supervision des travaux de construction.

4.1	OBJECTIF DE LA MISSION

# L'objectif de la mission est de fournir des services de conseil avant et après le contrat pour la construction du bâtiment de la Banque à Gitega, au Burundi.

# 5. CHAMP D'APPLICATION ET LOCALISATION DES SERVICES DE CONSEIL

Le projet consiste à la fourniture et l’installation d’un transformateur électrique de 250 KVA suivant les normes et recommandations de la Regideso

# 5.1 Hébergement

La mission consistera à mettre en œuvre le concept actuel approuvé, qui se compose des éléments suivants :

- Cabine MT 12 KV comprenant :

- Une cellule d’arrivée,

- Une cellule de départ,

- Une cellule pour la protection du transformateur,

- Une cellule de comptage comprenant les éléments suivants :

- Un compteur électronique import-export : actif réactif avec indicateur de pointe ¼ horaire : Ucpt=3x110V; Icpt 3x5A; classe :0.5

- 3 Transformateurs d’intensité (IT intérieur) : 30/5A; classe :0.5 tension d’isolement :70KV-30KV-10KV

- 3 Transformateurs de Potentiel (TP intérieure) : 10 000 V/110 V

- 1 Disjoncteur de Protection MT de 30A pour le système de comptage, classe : 0.5

- Transformateur de puissance de 250 KVA, 10/6.6/0.4 KV

- Tableau général de distribution BT de 630A

- Cable souterrain 12 KV tripolaire en Aluminium de 3x185 mm2 de section

- Cable souterrain 12 KV tripolaire en aluminium de 3x70 mm2 de section

- Cable souterrain BT en cuivre, 1 KV de 4x120mm2 de section

- Boite de Jonction tripolaire thermo rétractables pour câble souterrain 12 kV tripolaire en Aluminium de 3x185 mm2 de section

- Boite terminale tripolaire intérieures pour câble de section 185 mm2 12 kV (thermorectractable)

- Boite terminale tripolaire intérieures pour câble de section 70 mm2 12 kV (thermorectractable)

- Souliers de câble AI/Cu de 185 mm2 de section

- Souliers de câble AI/Cu de 70 mm2 de section

- Souliers de câble en Cuivre de 120 mm2 de section

- Piquet de terre en Cu de 1.5m

- Ruban de terre en acier galvanise

- Raccord de contrôle et de séparation

- Raccord de connexion entre ruban et piquet de terre

- Raccord de connexion entre ruban

- Fil de fer rond de 35 mm2

# 5.2 Localisation

Le site proposé est une propriété située Rohero 1 Av P. Louis Rwagasore 490/A.

  - RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES

5.3.1. 	Responsabilités du Fournisseur.

Le fournisseur doit fournir un transformateur électrique de 250 KVA et il doit s’assurer de la qualité des équipements fournis. Ils seront à leur tour inspectés et approuvés par l’équipe de la Regideso à la réception de ces derniers et avant tous travaux d’installation.

5.3.2.	Responsabilités de la Regideso :

La Regideso est responsable :

- De la visite sur les lieux de l’installation,

- Des vérifications de la qualité des équipements et matériel délivrés par le Fournisseur,

- De l’exécution du raccordement, de la surveillance et du contrôle,

- Supervision des travaux :

La Regideso assure la supervision des travaux d’installation et de raccordement et elle doit inclure une proposition financière pour la fourniture de services de supervision de l'ensemble des travaux pour s’assurer de tous les contrôles nécessaires en matière d’installation et de raccordement.

# Responsabilités et obligations du client

La CRDB Bank Burundi fournira au fournisseur et a la Regideso les éléments suivants : -

a) Toutes les informations disponibles sur le terrain,

b) L'accès au site (si nécessaire pendant la mise en œuvre de la mission) ;

c) Le paiement du fournisseur ;

d) Le paiement de la Regideso sur les travaux d’exécution du raccordement, de Surveillance et de contrôle.

# Rapport final de raccordement

Le rapport final de raccordement sera établi par le fournisseur et sera signé en même temps que les copies de la remise et reprise des travaux en détaillant des points suivants : -

(a) Règlement des réclamations antérieures et évaluation des réclamations en suspens par le fournisseur ;

(b) Rapport final sur les problèmes techniques importants rencontrés au cours de l’installation et du raccordement et leurs solutions ;

(c) Fournir un dessin d'installation indiquant des schémas des références permanentes et des points de repère;

(d) Recommandations relatives au programme d'entretien et de maintenance.

5.6 QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DU FOURNISSEUR

5.6.1 Expérience générale et spécifique de l'entreprise

Le Fournisseur doit être agrée par la Regideso et doit avoir une expérience dans la fourniture et l’installation des raccordement MT d’au moins 5 projets au cours des deux dernières années afin d'assurer une exécution efficace du projet.

# 5.6.2 Composition de l'équipe, qualification et expérience du personnel clé

La conception et la supervision seront composées d'un nombre minimum de personnes clés, comme suit : -

Ingénieur électricien de projet : Ingénieur électricien agréé par la profession et titulaire d'une licence en génie électrique/électromécanique, qui a conçu et supervisé au moins cinq (5) projets dans le domaine au cours des deux (2) dernières années.

# LANGUE ET STRUCTURE DES RAPPORTS

Toutes les correspondances et tous les rapports doivent être rédigés en français, à moins que les circonstances n'exigent que la communication se fasse en Englais.

5.8 CALENDRIER DES PRESTATIONS ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement de la mission est divisé en deux étapes principales, à savoir : -

(a) L'étape contractuelle comprend 90% du montant du contrat après livraison et installation du transformateur

(b) La phase  post- contractuelle  : 10 % restants du montant du contrat seront payés à la fin de la période d’une année (DLP).

5.9 DANS LE CADRE DE L'EVALUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE DES PROPOSITIONS, VEUILLEZ INDIQUER LES DETAILS SUIVANTS DANS VOTRE PROPOSITION :

a) Présenter le profil de l'entreprise

b) Démontrer une expérience pertinente détaillée avec des preuves jointes au moins trois (3) contrats en cours (copies), des bon de commandes et des lettres de recommandation et attestation de bonne exécution pour les travaux exécutés auparavant et le type de travaux accomplis.

c) Emplacement des bureaux siège et succursales le cas échéant

d) Rapports annuels/rapports financiers vérifiés pour les trois (3) dernières années.

f) Soumettre les documents légaux ainsi que les certificats de réglementation, d'organisme gouvernemental ou d'agence requis pour ces biens/services (Status)

g) Registre de commerce valide et pertinente.

h) Copie de certificat d ‘identification fiscale

h) Attestation fiscale valide.

i) Attestation de non-redevabilité de l’INSS

      - EXIGENCES COMMERCIALES

  - Capacités

6.1.1 Veuillez indiquer si vous avez déjà satisfait à des exigences similaires dans le cadre d'autres projets achevés ou en cours de réalisation, de nature, de type, d'échelle et/ou de complexité similaires.

6.1.2 Dans l'affirmative, comment qualifieriez-vous votre performance ? Quels problèmes se sont posés et comment seront-ils évités dans le cadre de ce contrat ?

6.1.3 Fournissez au moins trois références de clients actuels qui ont conclu des accords similaires pour la mise en œuvre d'une mission similaire.

| Nr de Reference 1 Nr de Reference 2 | Nr de Reference 3 |
| --- | --- |

Client

Titre de la personne de contact

Tel

6.1.4 Quels sont, selon vous, les points forts de votre entreprise ?

6.1.5 Quels sont, selon vous, les défis auxquels vous êtes confrontés ?

6.1.6.	Veuillez décrire les trois dernières réclamations/plaintes de clients et la manière dont vous les avez résolues. -

Décrivez brièvement l'intérêt que vous portez à ce contrat et les facteurs qui font de vous le meilleur fournisseur à votre avis (incluez ici toute information ou matériel que vous souhaitez que la CRDB Bank Burundi prenne en considération lors de l'évaluation de votre capacité à exécuter ce contrat).

6.1.7.	Expliquez si le recours à d'autres parties ou à des sous-traitants par le tiers serait recommandé dans votre proposition.

6.1.8.	Expliquez l'étendue de vos contrôles internes, de vos systèmes et de votre sécurité des données, de vos mesures de protection de la vie privée et de votre couverture d'audit.

Donnez des détails sur la connaissance des contrôles pertinents en matière de protection des consommateurs qui sont applicables dans vos procédures. -

  - Fourniture et gestion des services

6.2.1.	Veuillez décrire la structure de gestion du projet que vous proposez pour le contrat CRDB. -

6.2.3	Veuillez décrire les plans de recrutement que vous proposez pour le contrat CRDB. -

6.3.	Processus de qualité

6.3.1.	Veuillez fournir des détails sur toute certification d'assurance qualité détenue par votre entreprise, par exemple, IS0 9000 ou une norme équivalente. Veuillez joindre une copie de tout certificat. En l'absence d'accréditation, veuillez joindre un aperçu de votre politique d'assurance qualité.

Veuillez décrire votre méthodologie/cadre de gestion des solutions, y compris la structure organisationnelle et le cadre de gouvernance recommandés pour le projet.

7.3.2.	Organisation du fournisseur

7.3.3.	Veuillez fournir une description complète de tous les tiers / consortiums membres de cet appel d'offres, c'est-à-dire les fournisseurs étrangers, les fournisseurs locaux et/ou les agences impliquées dans cet appel d'offres.

6.3.4.	Préciser comment les tiers/membres du consortium seront organisés et gérés.

6.3.5.	Identifier la partie du produit/service que chaque tiers/membre du consortium fournira (le cas échéant) :

| Noms des tiers / membres des consortiums (le cas échéant) | Total % Achats | Achats locaux / étrangers |
| --- | --- | --- |

Qui aura la responsabilité globale de l'exécution, par exemple un contractant unique, une entreprise commune ?

    - Décrivez comment vous gérerez les tiers/les membres du consortium dans la chaîne d'approvisionnement.

    - Comment allez-vous gérer les performances de votre fournisseur ?

    - Veuillez indiquer si des tiers/membres de consortiums ont déjà travaillé ensemble et donner des détails.

    - Décrivez votre stratégie de reprise des activités et vos plans d'urgence.

- 7. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU FOURNISSEUR

  - Historique du fournisseur

Sauf indication contraire, lorsque vous répondez aux questions de cette section, veuillez donner des détails qui se rapportent spécifiquement à votre entreprise et non à l'ensemble du groupe si votre entreprise fait partie de ce dernier.

    - Veuillez décrire l'historique du fournisseur, y compris son ancienneté.

| Date d'enregistrement |  |
| --- | --- |
| Pays d'enregistrement |  |
| Numéro du Registre de commerce de l'entreprise (RC) |  |
| Numéro d'enregistrement/ d’identification fiscal (NIF) |  |

    - Certains administrateurs actuels siègent-ils au conseil d'administration d'autres organisations ?

| Noms des directeurs | Nom de l'organisation |
| --- | --- |

    - Veuillez fournir un organigramme détaillé indiquant toutes les sociétés holding, les filiales et les sociétés associées apparentées, en précisant leur participation respective.

7.1.4 Prix

Veuillez soumettre vos prix compétitifs dans une proposition séparée.

  - Rapports annuels et données financières

Sauf indication contraire, lorsque vous répondez aux questions de cette section, veuillez donner des détails qui se rapportent spécifiquement à votre entreprise et non à l'ensemble du groupe si votre entreprise fait partie de ce dernier.

7.2.1 Caractérisez les performances financières de votre entreprise au cours des trois dernières années.

7.2.2 Fournir les bilans/états financiers des trois dernières années.

7.2.3 Précisez s'il existe des litiges en cours ou des menaces de litiges susceptibles d'affecter votre situation financière. Fournir les coordonnées des avocats et des conseillers juridiques ainsi qu'une confirmation.

7.2.4 Lettres de ces avocats concernant l'existence ou la non-existence de tout litige en cours.

  - Déclaration d'intérêt

7.3.1 Un directeur, un partenaire, un associé, un secrétaire général, un cadre supérieur ou un gestionnaire de votre organisation a-t-il été employé par la CRDB Bank ? Dans l'affirmative, veuillez donner des détails.

7.3.2 Un directeur, un partenaire, un associé, un secrétaire général, un cadre supérieur, un gestionnaire ou toute autre personne ayant un lien avec le présent appel d'offres a-t-il des relations (familiales, amicales ou autres) avec une personne employée dans le service concerné par l'administration du présent appel d'offres et/ou toute personne susceptible d'être impliquée dans l'évaluation ou l'adjudication du présent appel d'offres ? Si OUI, veuillez donner des details.